**ОАО «Электрические станции» информирует об отсутствии аварийной ситуации на  Токтогульской ГЭС**

В рамках реализации проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС» установленный трансформатор (Т-1) 15 июля этого года находится в тестовом режиме под наблюдением специалистов завода-изготовителя и еще не сдан в эксплуатацию.

В период тестового режима выявляются все возможные неисправности для своевременного устранения их до окончательной сдачи оборудования в эксплуатацию.

При тестовом режиме на трансформаторе, который преобразовывает напряжение 15,75 кВ на высокое 500кВ, на участке элегазового перехода трансформатора и кабеля 500 кВ выявлена неисправность.

В данное время подрядчиками SM Powertech и JOC выполняются совместные работы по устранению неисправности за свой счет в рамках контракта.

В настоящее время энергетики напряженно работают над подготовкой к ОЗП 2018-19гг. и недостоверная информация, которая не подтверждена фактами, со стороны так называемых «экспертов» вводит в заблуждение общественность.